## Sheet1
916高级中学安装甲供材统计 2026-1-28
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：单管日光灯 2、规格：28W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 4
2 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：双管日光灯 2、规格：2*28W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 36
3 | WB030904013001 | 智能照明灯/指示灯 | 1、名称：LED防水防尘灯 2、规格：12W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 31
4 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：长条灯 2、规格：32W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 191
5 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：长条灯 2、规格：2*32W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 80
6 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：LED壁灯 2、规格：24W 3、安装方式：距地2.6m安装 4、主材甲供 | 套 | 73
7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：LED墙上座灯 2、规格：12w 1000lm 3、安装方式：离地2.6m安装 4、主材甲供 | 套 | 20
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED双管直管灯 2、规格：2*34W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 588
10 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：LED单管直管灯 2、规格：42W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 40
11 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：LED教室专用护眼灯 2、规格：27w 2000lm 3、安装方式：距黑板上沿0.2m，距黑板0.45m与黑板成45度角安装 4、主材甲供 | 套 | 321
13 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、名称：LED智慧教室护眼灯 2、规格：48W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 456
14 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、名称：防水型LED平板灯300*600 2、规格：24W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 78
16 | 030412005005 | 荧光灯 | 1、名称：LED平板灯600*600 2、规格：48W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 21
17 | 030412002001 | LED工矿灯(超高部分） | 1、名称：LED工矿灯 2、规格：150W（12000Lx） 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 212
19 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED双管直管灯 2、规格：2*35W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 201
20 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：LED防水型平板灯300*300 2、规格：8W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 795
22 | 030412005005 | 荧光灯 | 1、名称：LED吸顶灯 2、规格：3W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 201
23 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED教室专用护眼灯 2、规格：54w 4500lm 3、安装方式：距地3.0m，杆吊安装 4、主材甲供 | 套 | 882
25 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：LED双管直管灯 2、规格：2*42W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 271
26 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、名称：LED双管直管灯 2、规格：2*27W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 套 | 26
27 | 030411003001 | 桥架 | 1．名称：强电金属耐火防水密闭桥架 2．规格：100*100 3．安装高度：距地0.3m支架安装 4、主材甲供 | m | 32
29 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：强电金属耐火线槽 2、规格：200*100 3、安装高度：沿梁底敷设 4、主材甲供 | m | 2658
31 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：强电金属耐火防水密闭防腐桥架 2、规格：300*100 3、安装高度：离地0.3m支架安装 4、主材甲供 | m | 87
33 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：强电金属耐火桥架 2、规格：400*200 3、安装高度：梁底100mm敷设 4、主材甲供 | m | 19
35 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称：强电金属耐火桥架 2、规格：500*200 3、安装高度：梁底100mm敷设 4、主材甲供 | m | 13
37 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：防水防火电力线槽 2、规格：100*50 3、安装高度：放静电地板下敷设 4、主材甲供 | m | 107
39 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：强电金属耐火桥架 2、规格：300*150 3、安装高度：梁底100mm敷设 4、主材甲供 | m | 21
41 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：强电金属耐火桥架 2、规格：400*150 3、安装高度：贴梁安装 4、主材甲供 | m | 12
43 | 031004006001 | 坐便器 | 1、名称：坐便器 2、规格：自带水封 3、附件名称、数量：含大便器排水接头，防污器 DN32等全套五金配件 4、主材甲供 | 组 | 8
45 | 031004006001 | 残卫坐便器 | 1、名称：残卫坐便器 2、规格：自带水封，含残卫扶手 3、附件名称、数量：含大便器排水接头，防污器 DN32等全套五金配件 4、主材甲供 | 组 | 59
47 | 031004006003 | 蹲式大便器 | 1、名称：液压脚踏冲洗阀蹲式大便器 2、规格：带水封 3、附件名称、数量：含大便器脚踏阀，大便器排水接头，防污器 DN32等全套五金配件 4、主材甲供 | 组 | 804
49 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：自动感应落地式小便器 2、规格、类型：带水封 3、附件名称、数量：含埋入式感应控制器，小便器排水附件，小便器冲水连接管 DN15等全套五金配件 4、主材甲供 | 组 | 203
52 | 031004007002 | 残卫小便器 | 1、名称：残卫小便器 2、规格、类型：带水封 3、附件名称、数量：含埋入式感应控制器，小便器排水附件，小便器冲水连接管 DN15等全套五金配件与残卫扶手 4、主材甲供 | 组 | 22
55 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：自闭式水嘴洗脸盆 2、附件名称、数量：含立式水嘴 DN15，螺纹管件 DN15，洗脸盆排水附件等全套五金配件 3、主材甲供 | 组 | 432
57 | 031004003002 | 残卫洗脸盆 | 1、名称：残卫洗脸盆 2、附件名称、数量：含立式水嘴 DN15，螺纹管件 DN15，洗脸盆排水附件等全套五金配件与残卫扶手 3、主材甲供 | 组 | 56
59 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：吊扇 2、规格：φ1200mm 3、安装方式：距地3.0m杆吊安装 4、主材甲供 | 台 | 393
61 | WB030701004002 | 通风机安装 | 1、名称：吸顶式排气扇(自带止回阀) 2、风量:300m³/h,全压:185pa,功率:0.05kW 3、主材甲供 | 台 | 39
63 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：吊扇 2、规格：扇叶直径61.5cm 3、安装方式：距地3.0m杆吊安装 4、主材甲供 | 台 | 281
65 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：吊扇 2、规格：φ1000mm 3、安装方式：距地3.0m杆吊安装 4、主材甲供 | 台 | 50
67 | WB030701004005 | 通风机安装 | 1、名称：管道式排气扇（带止回阀）P1 2、风量:200m3/h ;功率:30W/220V 3、主材甲供 | 台 | 4
69 | WB030701004006 | 通风机安装 | 1、名称：管道式排气扇（带止回阀） 2、风量:400m3/h ;功率:50W/220V 3、主材甲供 | 台 | 190
71 | 030404033002 | 风扇 | 1、名称：吸顶式摇头扇 2、规格：60W 3、安装方式：吸顶安装 4、主材甲供 | 台 | 402
72 | 030901013001 | 干粉灭火器3KG | 1、名称：干粉灭火器3KG 2、其他未尽事宜详见施工图纸及说明 3、主材甲供 | 具 | 162
73 | 030901013001 | 干粉灭火器5KG | 1、名称：干粉灭火器5KG 2、其他未尽事宜详见施工图纸及说明 3、主材甲供 | 具 | 400
74 | 030901013003 | 灭火器 | 1、名称：推车式干粉灭火器20KG 2、其他未尽事宜详见施工图纸及说明 3、主材甲供 | 具 | 6
76 | 031006012001 | 开水器 | 1、名称：开水器 2、其他未尽事宜详见施工图纸及说明 3、主材甲供 | 台 | 50
77 | 030701003001 | 柜式空调机 | 1、名称：柜式空调机（含室外机及基础） 2、型号：KFR-50GW 3、规格：制冷制热量:5.02/7.21+1.05KW,功率:3.06KW,风量900(m3/h) | 台 | 4
79 | 031004014001 | 水龙头 | 1、名称：水龙头 2、规格：DN15 2、其他未尽事宜详见施工图纸及说明 | 个 | 44
80 | 031004008001 | 成品拖布池 | 1、名称：成品拖布池 2、附件名称、数量：含长颈水嘴 DN15，螺纹管件 DN15，排水接头 DN50等全套五金配件 3、主材甲供 | 组 | 68
82 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位(室内外）：室内 2、型号、规格：智能热水表DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、主材甲供 | 个 | 197
84 | 031006015001 | WXB-18箱泵一体化消防稳压供水机组（两） | 1.名称：WXB-18箱泵一体化消防稳压供水机组（两）（含喇叭口，通气管，旋流防止器，人孔等水箱设备和水箱保温、及配套的自动灭火稳压设备） 2.型号、规格：消防水箱规格：4*3.5*1.3m，有效容积18.2t。自动灭火稳压设备WBX-18-1.5：配用水泵：XBD2/2.5-40L，Q=2.5L/S，H=20m，N=1.5KW；立式隔膜式气压罐：SQL1000*0.6 3.其他未详尽描述的设备规格及设备数量详见图集17S205-28、34 4.主材甲供 | 台 | 1
89 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：含螺纹管件 DN15等全套五金配件 3、主材甲供 | 套 | 326
90 |  | 物理、化学实验室专用桌 | 1、名称：物理、化学实验室专用桌 2、附件名称、数量：含不锈钢水槽、水龙头、 DN15水管预埋等全套五金配件 3、主材甲供、包安装预埋 | 套 | 44
file:///D:/xwechat_files/wxid_7dsvyu3jaq0322_8966/temp/RWTemp/2026-02/91359476ba4bf35fccfbad25122cd849.png